Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой населению,

проживающему на территории МО «Город Адыгейск».

Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» доводит до Вашего сведения, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества питьевой воды, проведенного в течении 2018 года, было исследовано 533 пробы питьевой воды, в том числе из артезианских скважин 99 проб, из распределительных сетей и резервуаров 433 пробы.

Исследования воды проводились по микробиологическим санитарно-химическим и радиобиологическим показателям, результаты которых приведены в таблице.

| Показатели | 2018 |
| --- | --- |
|  | Артскважины | Водопроводная сеть |
|  | Всего исследовано проб | Из них не отвечает требованиям | Всего исследовано проб | Из них не отвечает требованиям |
| Микробиологические | 99 | 0 | 434 | 0 |
| Санитарно-химические (в том числе органолептические) | 93 | 4 | 389 | 9 |
| Радиологические | 12 | 0 | 11 | 0 |

Доля проб, не отвечающих санитарно-химическим показателям, составила 2,7%.

Не соответствие требованиям гигиенических нормативов были выявлены по мутности -8 проб. При нормативе по мутности не более 2,6 ЕМФ, показатель составил от 2,85 до 9,9 ЕМФ.

Не соответствие норме по содержанию железа выявлено в 5-ти пробах. При норме содержания его не более 0,3 мг/л, фактический показатель составил более чем 0,51 мг/л.

В целях приведения качества воды к нормативным требованиям, гарантирующим поставщиком услуг по центральному водоснабжению МУП «Комсервис» разработаны и выполняются мероприятия по улучшению качества воды.