ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора получателей субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

муниципального образования «Город Адыгейск»

Администрация МО «Город Адыгейск» проводит отбор получателей субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Адыгейск» (далее – Отбор), расположенных по адресу: пр-кт В.И. Ленина,  18, 22, 22а, 24а, 26а,                           с учетом требований постановления администрации муниципального образования  «Город Адыгейск» от  05.07.2018г. №167 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Адыгейск».

Уполномоченный орган - Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», (г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 29)

Объем средств субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ – 7 454 440,00 руб.

Перечень работ по их благоустройству:

| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования "Город Адыгейск" Республики Адыгея (г. Адыгейск, пр-т В.И. Ленина, 18) |
| --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж существующих сооружений и элементов благоустройства |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,037 |
| 2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 1,69 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 5,918663 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 5,918663 |
| Раздел 2. Устройство покрытий |
| Тротуары, площадки с бордюром из бортового камня - Тип 1 (устройство тротуарной дорожки ведущей к площадке) общая площадь - 12 кв.м. |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0,12 |
| 6 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 % | м3 | 1,524 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0,12 |
| 8 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 10-20 мм | м3 | 0,762 |
| 9 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0042 |
| 10 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0043 |
| 11 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0,12 |
| 12 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 0,12 |
| 13 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0,06 |
| 14 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 1,4376 |
| 15 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 0,24 |
| 16 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0,288 |
| 17 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,16 |
| 18 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт | 16 |
| Тротуары, площадки с бордюром из бортового камня - Тип 1 (устройство новых тротуарных дорожек ведущих с центральной площадки к бельевой площадке и к проезду) - общая площадь - 36 кв.м. |
| 19 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0,36 |
| 20 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 % | м3 | 4,572 |
| 21 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0,36 |
| 22 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 10-20 мм | м3 | 2,286 |
| 23 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0126 |
| 24 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,013 |
| 25 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0,36 |
| 26 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 0,36 |
| 27 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0,18 |
| 28 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 3,4412 |
| 29 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 0,72 |
| 30 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0,864 |
| 31 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,48 |
| 32 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт | 48 |
| Тротуары, площадки с бордюром из бортового камня - Тип 2 (устройство центральной площадки, бельевой площадки и площадки под контейнеры для сбора ТБО) - общая площадь - 286 кв.м. |
| 33 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 2,86 |
| 34 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 % | м3 | 36,322 |
| 35 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 2,86 |
| 36 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 10-20 мм | м3 | 18,161 |
| 37 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,1001 |
| 38 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,1031 |
| 39 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,286 |
| 40 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0031 |
| 41 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 27,63 |
| 42 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 | 0,286 |
| 43 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0008 |
| 44 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 6,921 |
| 45 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 1,5375 |
| 46 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1,845 |
| 47 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1,025 |
| 48 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт | 102,5 |
| Тротуары, площадки с бордюром из бортового камня - Тип 3 (устройство проездов) - общая площадь - 1105 кв.м. |
| 49 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,38675 |
| 50 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,3984 |
| 51 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 1,6575 |
| 52 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 167,4 |
| 53 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 2,4 |
| 54 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 2,88 |
| 55 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1,2 |
| 56 | Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт | 120 |
| 57 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | шт | 4 |
| 58 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,4 |
| 59 | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 50 | 1000 шт | 0,068 |
| 60 | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 4 |
| Тротуары, площадки с бордюром из бортового камня - Тип 3 (устройство детской площадки) - общая площадь - 112 кв.м. |
| 61 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,0224 |
| 62 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км | 1 т груза | 37,408 |
| 63 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами | 1000 м2 | 0,122 |
| 64 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» | 10 м2 | 12,2 |
| 65 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 1,12 |
| 66 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 10-20 мм | м3 | 17,0688 |
| 67 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 0,6 |
| 68 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0,72 |
| 69 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,3 |
| 70 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт | 30 |
| Раздел 3. Малые архитектурные формы |
| 71 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,037 |
| 72 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,037 |
| 73 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 3,774 |
| 74 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 6,13558 |
| 75 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км | 1 т груза | 6,13558 |
| 76 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т | 0,0488 |
| 77 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,00096 |
| 78 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,00096 |
| 79 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,0979 |
| 80 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,00576 |
| 81 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,00576 |
| 82 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,5875 |
| 83 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м | 100 м | 0,3 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования "Город Адыгейск" (г. Адыгейск, пр-т В.И. Ленина, 22, 24А, 22А, 26А) |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж существующих сооружений и элементов благоустройства |
| 1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм | 1000 м2 | 0,465 |
| 2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 6 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 21 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 67,035 |
| Раздел 2. Устройство покрытий |
| Тротуары, площадки - Тип 1 (устройство новых парковочных карманов) общая площадь - 195 кв.м. |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,08 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0,1336 |
| 7 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 | 0,195 |
| 8 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 % | м3 | 29,718 |
| 9 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний слой 10 см | 1000 м2 | 0,19 |
| 10 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 10-20 мм | м3 | 24,765 |
| 11 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,06825 |
| 12 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0703 |
| 13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,195 |
| 14 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0021 |
| 15 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 18,84 |
| 16 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 | 0,195 |
| 17 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0005 |
| 18 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 4,719 |
| Тротуары, площадки - Тип 2 (устройствотротуарных дорожек) - общая площадь - 750 кв.м. |
| 19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,75 |
| 20 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 10-20 мм | м3 | 95,25 |
| 21 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,2625 |
| 22 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,2704 |
| 23 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 7,5 |
| 24 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 7,5 |
| 25 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 3,75 |
| 26 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 71,7 |
| Тротуары, площадки - Тип 3 (устройство проездов) - общая площадь - 3030 кв.м. |
| 27 | Розлив вяжущих материалов | т | 1,0605 |
| 28 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 1,092 |
| 29 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 1,52 |
| 30 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | -153,5 |
| 31 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 153,5 |
| 32 | Розлив вяжущих материалов | т | 1,0605 |
| 33 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 1,092 |
| 34 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 3,03 |
| 35 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0327 |
| 36 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 292,7 |
| 37 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | шт | 13 |
| 38 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 4,55 |
| 39 | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 50 | 1000 шт | 0,221 |
| 40 | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 4 |
| 41 | Люки чугунные: тяжелые | шт | 9 |
| 42 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | м3 | 3,89 |
| Игровая площадка - Тип 4 (игровая площадка) |
| 43 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,1155 |
| 44 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,119 |
| 45 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,33 |
| 46 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0036 |
| 47 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 31,88 |
| Тротуары, площадки Тип 5 (устройство детской площадки) - общая площадь - 336 кв.м. |
| 48 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами | 1000 м2 | 0,336 |
| 49 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» | 10 м2 | 33,6 |
| 50 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний слой 12 см | 1000 м2 | 0,336 |
| 51 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 10-20 мм | м3 | 64,008 |
| Установка бортовых камней |
| 52 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 13,5 |
| 53 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт | 500 |
| 54 | Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт | 850 |
| 55 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 51,77 |
| 56 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - подсыпка бордюров состороны зеленой зоны | 100 м3 | 0,31 |
| 57 | Земля растительная | м3 | 31 |
| Раздел 3. Малые архитектурные формы |
| 58 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,11022 |
| 59 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,11022 |
| 60 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 11,24 |
| 61 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 18,40674 |
| 62 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км | 1 т груза | 18,40674 |
| 63 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т | 0,183 |
| 64 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,0036 |
| 65 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,0036 |
| 66 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,3672 |
| 67 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,01632 |
| 68 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,01632 |
| 69 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,665 |
| 70 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м | 100 м | 0,9 |
| ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Песочница "Солнышко 1" | шт | 4 |
| 2 | Детская горка артикул Г-2 | шт | 4 |
| 3 | Балансир артикул Кб-3 | шт | 4 |
| 4 | Карусель артикул Кр-2 | шт | 4 |
| 5 | Качели артикул Кч-6 | шт | 4 |
| 6 | Качалка "Клубника" | шт | 4 |
| 7 | Стойки для сушки белья | комплект | 15 |
| 8 | Скамейка артикул Ск12 | шт | 48 |
| 9 | Урна с козырьком артикул УК-1КБ | шт | 38 |
| 10 | Ограждение для детской площадки артикул Ог-1 со столбиком | шт | 60 |
| 11 | Столбик для ограждения | шт | 4 |

Срок выполнения работ: не более 30-ти календарных дней с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Адыгейск».

Прием заявок на участие в Отборе осуществляется по месту расположения Уполномоченного органа с 11.07.2018г.

Дата окончания приема заявок: 17.07.2018г.

Место рассмотрения заявок - г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 31, каб.203

Срок рассмотрения заявок -  18.07.2018г.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Адыгейск» - до 23.07.2018г. (включительно)